硬件平台：飞凌OK4418

软件平台：Android5.1

显示屏大小：7寸

分辨率：1024*600

- 整体需求：

- 串口通信

- 以太网通讯

- USB通讯

- 存储设计

- UI设计

- 喇叭的控制

二、详细说明

串口通讯：

用于和MCU进行通讯，进行数据的交付、设置等，采用CII协议。

以太网通讯

和PC通讯，将PC的数据转发给MCU，收到MCU发给PC的数据后将其转发给PC

USB通讯

将存储的数据导出到U盘，存储格式为txt

存储设计

  - 存储实时数据

  - 存储报警数据

  - 存储用户操作日志

UI设计

  - 显示实时数据（图2-1）

  - 显示曲线（图2-2）

  - 显示控制设置（图2-3）

  - 显示校准（图2-4）

  - 显示系统信息（图2-5）

  - 显示服务信息（图2-6）

图2-1 主界面-实时数据

图2-2 曲线界面-实时曲线

图2-3 设置界面

图2-4 校准界面

图2-5 系统界面

图2-6 服务界面

三、UI详细说明

- 主界面说明

图3-1 主界面-实时数据

  - 左上角显示CO2和O2的浓度；

  - 右上角显示时间；

  - 上面的中间显示各种窗口按钮，用于跳转到不同的界面；

  - 左下角显示报警按钮，如果有报警产生，报警按钮间歇亮红色（闪烁的效果），点开可以看到实时的报警信息（图3-1-1）；

  - 中间区域显示10个仓室的实时温度和仓室信息，点开可以看到和编辑仓室的信息（图3-1-2和图3-1-3）。

图3-1-1 报警界面

报警界面说明：

- 每次产生或者消失的报警在上面的白框显示；

- 当前的报警显示在对应的内容上，如温度报警则温度前面的圆点变红，否则保持绿色；

- 点击静音按钮则关闭喇叭的声音

- 退出按钮则回到主界面

图3-1-2 仓室信息参看

仓室信息查看说明：

- 病人ID，为其原来输入的ID号

- 姓名，为病人的姓名

- 职员ID，同病人ID类似

- 温度，当前仓室的实时温度值

- CO2浓度，环境中的CO2的浓度

- O2浓度，环境中的O2浓度

- 编辑按钮（图中的静音应该为编辑），点击编辑按钮进入编辑界面，参见图3-1-3

- 退出按钮，返回到主界面

图3-1-3 仓室边界面

仓室编辑说明

- 占用和空闲互斥，当设置为占用的时候主界面的仓室对应的颜色为橙色，空闲的时候为绿色，

- 病人ID，可以输入ID，

- 姓名，输入病人姓名，界面显示此姓名

- 职员ID，输入职员的ID号

- 保存，将上述信息保存起来，

- 取消，不保存上述信息

曲线界面

图3-2 曲线界面-实时曲线

- 和主界面相同的信息此处不描述

- 下面的三个按键，温度、压力/流量、气体浓度为显示不同种类的曲线，图3-2为温度曲线

- 温度曲线内部含有10个仓室，根据当前选择的仓室显示对应的仓室温度

- 气体浓度曲线为3-2-1

- 压力/流量曲线为3-2-2

图3-2-1 浓度曲线

图3-2-2 压力曲线和流量曲线

设置界面

图3-3 设置界面

- 和主界面相同的信息此处不描述

- 设置则设置为对应的设置值

校准界面

图3-4 校准界面

- 和主界面相同的信息此处不描述

- 点击单个仓室对对应的仓室温度进行校准

系统界面

图3-5 系统界面

无说明

服务界面

图3-6 服务界面

无说明